## 발주예정물량
발주예정물량(2018년 01월-02월)
○ 사업소 : 신인천발전본부
[구매]
순번 | 발주사업소 | 건 명 | 개 요 | 발주예정월 | 발주부서 | 전화번호
1 | 신인천발전본부 | Cond Expansion Joint 설치조건부 구매 | 증기터빈 복수기 Expansion Joint 교체 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3122
2 | 신인천발전본부 | CVP 밀봉수 온도조절기 구매 | 증기터빈 진공펌프 밀봉수 온도의 조절용 Chiller 설치 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3122
3 | 신인천발전본부 | TBN Casing Bolt/Nut 제작구매 | 증기터빈 Casing Bolt/Nut 교체 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3128
4 | 신인천발전본부 | Oil Filter 제작구매 | 증기터빈 EHC/LO Oil Filter 교체 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3128
5 | 신인천발전본부 | Lube Oil Cooler Gasket 제작구매 | 증기터빈 Lube Oil Cooler Gasket 교체 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3128
6 | 신인천발전본부 | #1,2 HRSG계획예방정비 공사용 자재 구매 | #1,2 HRSG계획예방정비 공사용 자재 구매 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3121
7 | 신인천발전본부 | 공기압축기(IAC) 제작 구매 | 터보형 공기압축기 제작 구매(2Set) | 1월 | 기계부 | 070-7713-3121
8 | 신인천발전본부 | 황연저감설비 착탈식 단열장치 설치조건부 구매 | 황연저감설비 착탈식 보온재(NEP) 설치조건부 구매 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3127
9 | 신인천발전본부 | 가스터빈 고온부품(소모성) 구매 | 가스터빈 고온부 소모성 부품(TBN Bucket Seal Pin 등 16품목) 제작 구매 | 2월 | 기계부 | 070-7713-3119
10 | 신인천발전본부 | 발전 윤활유 구입 | GT, ST, HRSG Total Preslia #32등 정비용 윤활유 구매 | 2월 | 기계부 | 070-7713-3123
11 | 신인천발전본부 | GT Bolt류 제작구매 | 가스터빈 Casing 및 연소기 분해정비에 필요한 Bolt/Nut 제작 구매 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3129
12 | 신인천발전본부 | Inlet Air Fiter 단가계약 구매 | 압축기로 유입되는 연소용 공기의 이물질 제거 및 설비보호용 자재 구매 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3118
13 | 신인천발전본부 | ECMS반 구매 | #2단계 기존 MEB보드 설치 및 신규 ECMS반 도입 | 2월 | 계전부 | 070-7713-3181
[공사,용역]
순번 | 발주사업소 | 건 명 | 개 요 | 발주예정월 | 발주부서 | 전화번호
1 | 신인천발전본부 | 발전설비 비파괴검사 용역 | 증기터빈 본체 및 복수기 Tube 등 비파괴 검사 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3128
2 | 신인천발전본부 | 고정익 반출정비공사 | 증기터빈 고정익 재생 정비 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3124
3 | 신인천발전본부 | MOV & CV 반출정비공사 | 증기터빈 MOV 및 CV의 Disk, Seat 육성 및 크롬 도금 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3124
4 | 신인천발전본부 | TBN Major Valve 외주정비공사 | 증기터빈 Major Valve 정비 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3124
5 | 신인천발전본부 | CWP 반출정비공사 | 증기터빈 CWP Brearing & Sleeve 교체 및 Balancing 공사 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3124
6 | 신인천발전본부 | EHC Oil 정유기 외주정비공사 | 증기터빈 EHC Oil 정유기 소모 부품 교체 | 1월 | 기계부 | 070-7713-3122
7 | 신인천발전본부 | HRSG 안전밸브 점검 정비 | HRSG 법정검사(2년주기) 대상 안전밸브 점검 및 정비 | 2월 | 기계부 | 070-7713-3126
8 | 신인천발전본부 | #1GT Forward Expansion Joint 교체공사 | 장기간 사용에 따른 노후화로 고온가스 누설 및 열손실 증가로 적기 교체필요 | 2월 | 기계부 | 070-7713-3116
9 | 신인천발전본부 | 가스터빈 Borescope 점검 용역 | GT 연소실, TBN 및 Compressor 내부 부품들은 운전시간 경과에 따른 점검으로 고장 징후 사전예방 | 2월 | 기계부 | 070-7713-3129
10 | 신인천발전본부 | 가스터빈 압축기 Wheel 점검 정비공사 | 가스터빈 7F Series 기동·정지 횟수 2,200회 초과 운영시 Rotor Wheel 손상 우려 제시(GE TIL-1972) | 2월 | 기계부 | 070-7713-3123
11 | 신인천발전본부 | #1,2GT Diffuser Casing 보온재 교체공사 | 일일 기동·정지 및 운전중 진동 · 열팽창에 의해 내 외부 보온재 탈락 등으로 교체필요 | 2월 | 기계부 | 070-7713-3123
12 | 신인천발전본부 | #1,8GT Damper 정비공사 | 일일 기동?정지에 따른 설비 노후화로 고온의 배기가스 누설량 증가로 교체필요 | 2월 | 기계부 | 070-7713-3129
13 | 신인천발전본부 | #1CC 계획예방정비공사 제어분야 도급공사 | 계획예방정비 계측제어분야 전문정비업체 도급공사 시행 | 2월 | 계전부 | 070-7713-3145
14 | 신인천발전본부 | 주/보조변압기 정비공사 | #1,2GT 주/보조변압기 및 #1,2ST 주변압기 정비공사 | 2월 | 계전부 | 070-7713-3136