## 발주예정물량
발주예정물량(2017년 03월-04월)
○ 사업소 : 신인천발전본부
[구매]
순번 | 발주사업소 | 건 명 | 개 요 | 발주예정월 | 발주부서 | 전화번호
1 | 신인천 | 가스터빈 Expansion Joint 설치조건부 구매 | 가스터빈 Expansion Joint 제작 및 현장 설치 | 3 | 기계부 | 070-7713-3119
2 | 신인천 | 윤활유 수분 측정 계측기 구매 | 기존 계측기 노후화로 신규 구매 | 4 | 환경화학팀 | 070-7713-3152
3 | 신인천 | 내처리실 리모델링 | 발전 1단계 내처리실 리모델링, 설치조건부 의뢰 예정 | 4 | 환경화학팀 | 070-7713-3153
4 | 신인천 | 반도체 냉각방식 DVC판넬 구매 | HRSG 3층 반도체 냉각 온도조절장치 구매 | 3 | 계측제어부 | 070-7713-3178
5 | 신인천 | HRSG 가시매연 저감설비 추기배관 개선공사 | HRSG 가시매연 저감설비 추기배관 개선공사 | 3 | 기계부 | 070-7713-3128
6 | 신인천 | #3,4 ST 계획예방전기공사 전기분야 자재 구매 | #3,4 ST 계획예방전기공사 전기분야 자재 구매 | 3 | 전기부 | 070-7713-3134
7 | 신인천 | 황연저감설비 환원제용 유량계 구매 | 황연저감설비 환원제용 유량계 구매 | 3 | 계측제어부 | 070-7713-3179
8 | 신인천 | 1,2단계 중앙제어실 Large Screen 구매 | 중앙제어실 Large Screen 구매 | 3 | 계측제어부 | 070-7713-3178
9 | 신인천 | #5,8GT Rotor 교체공사 자재구매(제어분야 추가분) | #5,8GT Rotor 교체공사 정비용 자재구매(열전대 등 11종) | 3 | 계측제어부 | 070-7713-3149
10 | 신인천 | HRSG 가압 밀폐식 맨홀 구매 | HRSG 가압 밀폐식 맨홀 구매 | 4 | 기계부 | 070-7713-3128
11 | 신인천 | 가시매연저감설비 환원제 주입 펌프 구매 | 가시매연저감설비 환원제 주입 펌프 구매 | 4 | 기계부 | 070-7713-3126
12 | 신인천 | 폐수처리설비 용수 이송 펌프 구매 | 폐수처리설비 용수 이송 펌프 교체용 자재 구매 | 4 | 기계부 | 070-7713-3128
13 | 신인천 | 발전기 냉각용 수소외 2종 구매 | 발전기 냉각용 수소외 2종 구매 | 3 | 발전부 | 070-7713-3169
14 | 신인천 | #5,6 GT Rotor 교체공사 정비자재 구매 | #5,6 GT Rotor 교체공사 정비자재 구매 | 3 | 계측제어부 | 070-7713-3149
15 | 신인천 | HP BP Actuator Hanger 구매 | HP By-Pass PCV Actuator용 Hanger 구매 | 3 | 기계부 | 070-7713-3123
16 | 신인천 | 노후 전동기제어반(MCC) 제작구매 | 준공이후 경년열화 및 동작불량사례가 우려되어 제작구매를 통한 발전설비 안정운영에 기여 | 4 | 전기부 | 070-7713-3134
17 | 신인천 | 중앙제어실 시스템냉난방기 구매 | 신인천 #1,2단계 중앙제어실 시스템냉난방기 교체 | 3 | 전기부 | 070-7713-3181
18 | 신인천 | 전기실(폐수처리장 및 HSRG) 냉난방기 구매 | 폐수처리장 및 HRSG MCC Room 냉난방기 설치 | 4 | 전기부 | 070-7713-3181
[공사,용역]
순번 | 발주사업소 | 건 명 | 개 요 | 발주예정월 | 발주부서 | 전화번호
1 | 신인천 | 가스터빈 연료유량계 교체공사 | 연료유량계 현장 추가 설치 시행 | 3 | 기계부 | 070-7713-3119
2 | 신인천 | 2017년 HRSG 안전밸브 점검 정비공사 | 2017년 HRSG 안전밸브 점검 정비공사 | 3 | 기계부 | 070-7713-3126
3 | 신인천 | 2017년 발전설비 비파괴검사 기술용역 | #5,8 G/T & #1,3,4 S/T 발전설비 비파괴검사 | 3 | 기계부 | 070-7713-3121
4 | 신인천 | 공정안전보고서(PSM) Revision 기술 용역 | PSM 최신 개정분(고용노동부 고시 제2016-40호) 반영을 통해 현재 수준 진단과 이행상태 재평가 대비 | 4 | 기술안전부 | 070-7713-3012
5 | 신인천 | 신인천본부 출입관리시스템 구축 | 신인천발전본부 출입관리시스템 구축 공사 | 4 | 보안정보팀 | 070-7713-3053
6 | 신인천 | 건설폐기물 위탁처리용역 | 소내 건설 공사 관련 폐기물 300톤 예상 | 4 | 환경화학팀 | 070-7713-3157
7 | 신인천 | 지하매설배관 전기방식 2차공사 | 지하에 매설된 배관의 전식을 방지하기위한 공사 | 3 | 전기부 | 070-7713-3134
8 | 신인천 | #5,6 GT 주/보조변압기 정비공사 | #5,6GT 주/보조변압기 정비공사 | 3 | 전기부 | 070-7713-3136